РЕШЕНИЕ

Об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу работ на монтаж пожарной сигнализации.

г. Караганда									10 марта 2009 г.

- Заказчик и организатор государственных закупок: ГУ «Карагандинская областная спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан», 100023, г. Караганда, ул. Коммуны, 1

- Проведены государственные закупки товаров способом запроса ценовых предложений

– по закупу работ на монтаж пожарной сигнализации.

- Уполномоченный представитель: Нурмаганова Майра Кабдулловна, главный бухгалтер.

- Представлены ценовые предложения от следующих потенциальных поставщиков:

3 марта 2009 года от ИП Лавров Николай Петрович в 1746 часов

4 марта 2009 года от ТОО «Сигнал-сервис» в 1650 часов

6 марта 2009 года от ИП «Фролова В.В.» в 1755 часов

- ИП «Лавров Николай Петрович» Смета на монтаж пожарной сигнализации

| № | Наименование услуги | Ед. изм | Кол-во | Стоимость за единицу | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентраторы |  |  |
|  | Блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 | 7509,6 | 7510 |
|  | Извещатели ПС автоматические | шт. |  |  |  |
|  | Тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт. | 40 | 153,5 | 6140 |
|  | Дымовой фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 44 | 369,9 | 16276 |
|  | Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт | шт. | 3 | 3220 | 9660 |
|  | Провод двух и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям |  |  |
|  | кирпичный | м | 470 | 61,1 | 28717 |
|  | Устройство оконечное | шт. | 6 | 2405 | 14430 |
|  | Провод однопарный | Конец | 336 | 85,5 | 28728 |
|  | Блок питания отдельно устанавливаемый | шт. | 1 | 1526,2 | 1526 |
|  | Измерение сопротивления шлейфа изоляции | К цепи участо | 6 | 1569,5 | 9417 |
|  | Итого по сборнику № 10 |  |  |  | 122403 |
|  | Итого по сборнику № 8 |  |  |  | 0 |
|  | Итого по сборнику № 8, № 10 |  |  |  | 122403 |
|  | Устройства и схемы сигнализации | схема | 1 | 39180,2 | 39180 |
|  | Накладные расходы 101% от зарплаты х 0,9: |  | 99697 |
|  | Итого с учетом накладных затрат |  | 261281 |
|  | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% |  | 15677 |
|  | Итого стоимость в ценах 2001 г.: |  |  |  | 276958 |
|  | Стоимость монтажных работ в ценах 2009г. К=1273/775=1,6426 |  | 454930 |
|  | Коэффициент изменения сметной стоимости: |  | 0,446 |  | 202798 |
|  | Материалы не учтенные ценником: |  |  |
|  | Прибор Сигнал-20 | шт. | 1 | 19790 | 19790 |
|  | Блок питания БИРП-12/2 | шт. | 1 | 10100 | 10100 |
|  | Оповещатель маяк-12КП | шт. | 3 | 2293 | 6879 |
|  | Аккумулятор 12В/7А | шт. | 1 | 3500 | 3500 |
|  | ИП 212-45М | шт. | 44 | 2162 | 95128 |
|  | ИП 103-3А2-1М | шт. | 40 | 150 | 6000 |
|  | Извещатель инфракрасный COLT XS | шт. | 7 | 2769 | 19383 |
|  | Провод ТРП 2х0,4 | м | 470 | 14 | 6580 |
|  | Кабель КСПВ 6х0,4 мм2 | м. | 90 | 30 | 2700 |
|  | Бокс на 1-2 модуля | шт. | 1 | 150 | 150 |
|  | Автомат 10А | шт. | 1 | 264 | 264 |
|  | Коробочка КС-4 | шт. | 24 | 72 | 1728 |
|  | Итого стоимость материалов |  | 172202 |
|  | Итого стоимость монтажных работ и оборудования |  | 375000 |
|  | Итого по смете: |  | 375000 |
|  | НДС 12% |  | 45000 |
|  | Итого с НДС |  | 420000 |

- ТОО «СИГНАЛ-СЕРВИС» Смета на монтаж пожарной сигнализации

| № | Наименование услуги | Ед. изм | Кол-во | Стоимость за единицу | цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж прибора ППКОП ”Сигнал-20П” | шт | 1 | 7509,6 | 7510 |
| 2 | Прокладка провода ТРП | м | 470 | 43,8 | 20586 |
| 3 | Монтаж блока питания | шт | 1 | 1648,6 | 1649 |
| 4 | Монтаж сирены | шт | 3 | 181,6 | 545 |
| 5 | Монтаж извещателя пожарного теплового | шт | 40 | 153,5 | 6140 |
| 6 | Монтаж извещателя пожарного дымового | шт | 44 | 369,9 | 16276 |
| 7 | Измерение сопротивления шлейфа | шт | 6 | 1569,5 | 9417 |
|  | Итого: |  |  |  | 62123 |
| 8 | Накладные расходы 101% от зарплаты |  |  |  | 51563 |
|  | Итого: |  |  |  | 113686 |
| 9 | Ненормированные затраты 6% |  |  |  | 6821 |
| 10 | Итого: |  |  |  | 120507 |
| 11 | Стоимость монтажных работ в ценах 2009г. К=1,643 |  |  |  | 197993 |
| 12 | Прибор ППКОП "СИГНАЛ-20" | шт | 1 | 18290 | 18290 |
| 13 | Блок питания БИРП - 12/2 | шт | 1 | 9500 | 9500 |
| 14 | Сирена | шт | 3 | 2193 | 6579 |
| 15 | Аккумулятор 12в,7а/час | шт | 1 | 3100 | 3100 |
| 16 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 44 | 2132 | 93808 |
| 17 | Извещатель пожарный тепловой | шт | 40 | 140,36 | 5614,40 |
| 18 | Извещатель инфракрасный ИК | шт | 7 | 2469 | 17283 |
| 19 | Кабель КСПВ 6Х0,4 | м | 90 | 28,95 | 2605,50 |
| 20 | Клипсы | упаковка | 3 | 400 | 1200 |
| 21 | Саморезы | шт | 210 | 3,15 | 737,1 |
| 22 | Дюбель пластмассовый | шт | 210 | 3,15 | 373,1 |
| 23 | Проволока ОЦ | кг | 7 | 149,13 | 1043,91 |
| 24 | Коробка ответвительная УК-2П | шт | 24 | 70,18 | 1684,32 |
| 25 | Провод ТРП | м | 470 | 12,91 | 6067,70 |
| 26 | Гвозди каленые | кг | 0,5 | 2000 | 1000 |
| 27 | Автомат 1Ф-16А | шт | 1 | 280,71 | 280,71 |
| 28 | Щит для автомата | шт | 1 | 87,72 | 87,72 |
| 29 | Резистор | шт | 40 | 6,15 | 246 |
|  | Итого материалов и оборудования: |  |  |  | 169864,46 |
|  | Итого монтажных работ, материалов и оборудования |  |  |  | 367857 |
|  | НДС 12% |  |  |  | 44143 |
|  | Всего по смете: |  |  |  | 412000 |

- ИП «Фролова В.В.» Смета по установке пожарной сигнализации в помещении спецбиблиотеки для слепых (доблакировка)

| № | Наименование услуги | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПКП «ВЭРС 16» | 1 | 29000-00 | 29000-00 |
| 2 | Блок Питания «Скат 1200м» | 1 | 13200-00 | 13200-00 |
| 3 | АКБ 7А | 3 | 2800-00 | 8400-00 |
| 4 | Дип-212 | 40 | 1400-00 | 56000-00 |
| 5 | Кабель КСПВ 8*0,4 | 250 | 85-00 | 21250-00 |
| 6 | Кабель КСПВ 2*0,5 | 500 | 35-00 | 17500 |
| 7 | Ип-103 | 150 | 320 | 48000 |
| 8 | ИПР-3 су | 4 | 1600 | 6400 |
| 9 | ПКП «Соната» | 1 | 17500 | 17500 |
| 10 | Динамика 4 Ом | 4 | 7400 | 29600 |
| 11 | ПРО 476 | 10 | 2100 | 21000 |
| 12 | Кабель КСПВ 4*0,4 | 250 | 55 | 13750 |
| 13 | Клипсы | 10 | 850 | 8500 |
|  | Итого |  |  | 290100 |
|  | Расходный материал |  |  | 10300 |
|  | Монтажные работы |  |  | 89450 |
|  | ИТОГО |  |  | 389850 |

- Отклонено ценовое предложение ИП «Фролова В.В.» на основании ст. 31 п. 7 п.п. 2 Закона «О государственных закупках» в виду  несоответствия предложенной сметы выставленной на сайт. Предложенная смета не соответствует  полной установке пожарной сигнализации, а доблакировки.

- Отклонено ценовое предложение ИП «Лавров Николай Петрович» в виду поступивших ценовых предложений по наиболее низким ценам за тот же объем работы чем у данного поставщика.

- Победителем в государственных закупках способом запроса ценовых предложений признан ТОО «Сигнал-сервис» в связи с тем что, смета составлена на полный объем  установки пожарной сигнализации и приемлемая цена.

Информацию об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений разместить на веб-сайте www.uniorlib.narod.ru не позднее 13 марта 2009 года.

Главный бухгалтер						Нурмаганова М.К.